|  | دریافت سفارش ترانسفورماتور ویژه | شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | تاریخ : |
| --- | --- | --- | --- |
| برگ سفارش مشخصات فنی ترانسفورماتور Transformer inquiry from |
| شرکت سفارش دهنده: | Ordered by: |
| شخص سفارش دهنده: |  |
| اطلاعات تماس: | Contact information |
| تعداد(دستگاه): | Quantity(units): |
| ردیف | شرح | درخواست مشتری | مقدار پیشنهادی | Description | No |
| 1 | توان نامی(کیلو ولت آمپر) |  |  | Rated power(KVA) | 1 |
| 2 | تعداد فازها |  |  | Number of phase | 2 |
| 3 | ولتاژ نامی ورودی(ولت) |  |  | Rated primary voltage(V) | 3 |
| 4 | تغییرات ولتاژ | محدوده(درصد) |  |  | Range (%) | Tapping | 4 |
|  |  | تعداد پله ها |  |  | Number of step |  |  |
| 5 | ولتاژ خروجی در بی باری(ولت) |  |  | No load secondary voltage(V) | 5 |
| 6 | گروه اتصال |  |  | Vector group | 6 |
| 7 | فرکانس نامی(هرتز) |  |  | Rated frequency (Hz) | 7 |
| 8 | درصد ولتاژ اتصال کوتاه(%) |  |  | Impedance voltage (%) | 8 |
| 9 | درجه حرارت محیط(C˚) | Min | Max | Min | Max | Ambient temp (˚C) | 9 |
| 10 | ارتفاع نصب از سطح دریا(متر) |  |  | Altitude Above sea (m) | 10 |
| 11 | نصب | زمینی/ هوایی |  |  | Ground Mounted Pole Mounted | Installation | 11 |
|  |  | هوای بسته/ هوای آزاد |  |  | Indoor/out door |  |  |
| 12 | نوع ترانسفورماتور | با منبع انبساط بدنه کنگره ای با منبع انبساط رادیاتوری هرمتیک با بدنه کنگره ای هرمتیک با قشر گاز و بدنه صلب خشک | Conservator with Corrugated tank Conservator with Radiator type Hermetic with Corrugated tank Hermetic With gas Cushion Dry Type | Transformer Type | 12 |
| 13 | رله بوخهلتز دو شناوره | بلی خیر |  | Buchholz relay | 13 |
| 14 | رطوبت گیر | بلی خیر |  | Dehydrating breather | 14 |
| 15 | رله فشار شکن | بلی خیر |  | Pressure relief device | 15 |
| 16 | ترمومتر روغن با دو کنتاکت | بلی خیر |  | Oil Thermometer with two micro switches | 16 |
| 17 | ترمومتر سیم پیچ | بلی خیر |  | Winding Thermometer | 17 |
| 18 | کابل باکس فشار قوی | بلی خیر |  | H.V. Cable Box | 18 |
| 19 | کابل باکس فشار ضعیف | بلی خیر |  | L.V. Cable Box | 19 |
| 20 | جعبه ترمینال | بلی خیر |  | Terminal Box | 20 |
| 21 | ترانسفورماتور جریان نقطه ستاره | کلاس دقت: |  | CT in neutral point | 21 |
|  |  | نسبت تبدیل: |  |  |  |
|  |  | توان CT : |  |  |  |
| ملاحظات: در صورتی که ترانسفورماتور ویژگی خاص داشته باشد باید اعلام گردد. Remarks: |